## Sheet1
产品所属目录 | 产品名称 | 产品货号 | 产品简述 | 图片名称 | 市场价 | 商城价/销售价 | 运费模板 | 重量 | 体积 | 库存 | 计量单位 | 产品详细描述 | SEO标题 | SEO描述 | SEO关键字
CategoryId | ProductName | ProductCode | ShortDescription | pictures | MarketPrice | MinSalePrice | FreightTemplateId | Weight | Volume | Quantity | MeasureUnit | Description | Meta_Title | Meta_Description | Meta_Keywords
50 | 洗瓶机 SteamScrubber Glassware Washer, undercounter with high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084400321 |  | T_1084400321.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 空气干燥系统 <br/>● 不锈钢网孔过滤器 <br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 <br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿
50 | 洗瓶机 SteamScrubber Glassware Washer, undercounter with window and high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084400331 |  | T_1084400331.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 空气干燥系统 <br/>● 不锈钢网孔过滤器 <br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 <br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿
50 | 洗瓶机 SteamScrubber Glassware Washer, freestanding with high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084400421 |  | T_1084400421.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 空气干燥系统 <br/>● 不锈钢网孔过滤器 <br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 <br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿
50 | 洗瓶机 SteamScrubber Glassware Washer, freestanding with window and high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084400431 |  | T_1084400431.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 空气干燥系统 <br/>● 不锈钢网孔过滤器 <br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 <br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿
50 | 洗瓶机 FlaskScrubber Glassware Washer, undercounter with high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084420321 |  | T_1084420321.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 适合各类器皿洗涤，专利真空干燥系统 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● 附有多头插入器和4 个玻璃器皿支撑架的支架 <br/>● 专利型真空干燥系统 <br/>● 如选用高度可调支架，则本款机型在清洗器皿的同时，也可清洗250 ~ 600 mL 的广口器皿 <br/>● 不锈钢网孔过滤器
50 | 洗瓶机 FlaskScrubber Glassware Washer, undercounter with window and high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084420331 |  | T_1084420331.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 适合各类器皿洗涤，专利真空干燥系统 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● 附有多头插入器和4 个玻璃器皿支撑架的支架 <br/>● 专利型真空干燥系统 <br/>● 如选用高度可调支架，则本款机型在清洗器皿的同时，也可清洗250 ~ 600 mL 的广口器皿 <br/>● 不锈钢网孔过滤器
50 | 洗瓶机 FlaskScrubber Glassware Washer, freestanding with high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084420421 |  | T_1084420421.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 适合各类器皿洗涤，专利真空干燥系统 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● 附有多头插入器和4 个玻璃器皿支撑架的支架 <br/>● 专利型真空干燥系统 <br/>● 如选用高度可调支架，则本款机型在清洗器皿的同时，也可清洗250 ~ 600 mL 的广口器皿 <br/>● 不锈钢网孔过滤器
50 | 洗瓶机 FlaskScrubber Glassware Washer, freestanding with window and high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084420431 |  | T_1084420431.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 适合各类器皿洗涤，专利真空干燥系统 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● 附有多头插入器和4 个玻璃器皿支撑架的支架 <br/>● 专利型真空干燥系统 <br/>● 如选用高度可调支架，则本款机型在清洗器皿的同时，也可清洗250 ~ 600 mL 的广口器皿 <br/>● 不锈钢网孔过滤器
50 | 洗瓶机 FlaskScrubber Vantage Series Glassware Washer, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084540031 |  | T_1084540031.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | HEPA 过滤器净化空气, 洗涤加消毒 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，另带10柱可拆卸小型喷嘴，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将长颈瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● RS232 端口用于数据输出 <br/>● 报警装置用于控制水位、电导率、电压 <br/>● HEPA 过滤器用于保护玻璃器皿免受干燥过程中颗粒污染
50 | SteamScrubber 33英寸高桌下式洗瓶机，高加热 SteamScrubber 33 Glassware Washer, undercounter with high heat, 208/230V, 50/60 Hz | T_1084578021 |  | T_1084578021.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 空气干燥系统 <br/>● 不锈钢网孔过滤器 <br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 <br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿
50 | SteamScrubber 33英寸高桌下式洗瓶机，带窗，高加热 SteamScrubber 33 Glassware Washer, undercounter with window and high heat, 208/230V, 50/60 Hz | T_1084578031 |  | T_1084578031.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 空气干燥系统 <br/>● 不锈钢网孔过滤器 <br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 <br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿
50 | FlaskScrubber 33英寸高桌下式洗瓶机，高加热 FlaskScrubber 33 Glassware Washer, undercounter with high heat, 208/230V, 50/60 Hz | T_1084578121 |  | T_1084578121.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 适合各类器皿洗涤，专利真空干燥系统 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● 附有多头插入器和4 个玻璃器皿支撑架的支架 <br/>● 专利型真空干燥系统 <br/>● 如选用高度可调支架，则本款机型在清洗器皿的同时，也可清洗250 ~ 600 mL 的广口器皿 <br/>● 不锈钢网孔过滤器
50 | FlaskScrubber 33英寸高桌下式洗瓶机，带窗，高加热 FlaskScrubber 33 Glassware Washer, undercounter with window and high heat, 208/230V, 50/60 Hz | T_1084578131 |  | T_1084578131.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 适合各类器皿洗涤，专利真空干燥系统 <br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 <br/>● 液晶显示循环过程 <br/>● 多重清洗确保器皿洁净 <br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 <br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 <br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 <br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 <br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 <br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 <br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 <br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 <br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 <br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 <br/>● 底部配有喷水轴柱(最多可置36柱)，令洗液直接喷进待洗容器内 <br/>● 适合冲洗窄长玻璃品皿的最内部，强力喷嘴，可将瓶内的污垢一洗无遗 <br/>● 附有多头插入器和4 个玻璃器皿支撑架的支架 <br/>● 专利型真空干燥系统 <br/>● 如选用高度可调支架，则本款机型在清洗器皿的同时，也可清洗250 ~ 600 mL 的广口器皿 <br/>● 不锈钢网孔过滤器
86 | 固定夹 Retainer Top, Culture Tube Rack, stainless steel | T_1084401401 |  | T_1084401401.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 喷水栓 10-Pin Insert, stainless steel | T_1084401501 |  | T_1084401501.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 喷水栓 32-Pin Insert, stainless steel | T_1084401801 |  | T_1084401801.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 固定夹 Retainer Top, stainless steel | T_1084401901 |  | T_1084401901.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Culture Tube Insert, 15 - 18mm, stainless steel | T_1084402001 |  | T_1084402001.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Culture Tube Insert, 20 - 24mm, stainless steel | T_1084402101 |  | T_1084402101.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 器具篮 Utensil Basket, stainless steel | T_1084402201 |  | T_1084402201.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 清洁剂 LabSolutions Powder Detergent, 10 lbs. | T_1084422000 |  | T_1084422000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 配合Labconco 洗瓶机使用
86 | 清洁剂 LabSolutions Powder Detergent, 27.5 lbs. | T_1084422100 |  | T_1084422100.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 配合Labconco 洗瓶机使用
86 | 玻璃器皿支架 Glassware Holder, 4", vinyl-coated Type 304 stainless steel wire with height adjustment screw | T_1084424600 |  | T_1084424600.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 玻璃器皿支架 Glassware Holder, 6", vinyl-coated Type 304 stainless steel wire with height adjustment screw | T_1084424800 |  | T_1084424800.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 8-Place Pipet Insert (circular) | T_1084494200 |  | T_1084494200.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 清洗剂 LabSolutions Liquid Detergent, 1 gallon | T_1084522000 |  | T_1084522000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 配合Labconco 洗瓶机使用
86 | 清洗剂 LabSolutions Neutralizing Acid Rinse, 1 liter | T_1084522200 |  | T_1084522200.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 配合Labconco 洗瓶机使用
86 | 支架 Bulk Tube Insert | T_1084542100 |  | T_1084542100.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Utensil Holder | T_1084542500 |  | T_1084542500.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 试管架 Test Tube Spindle Rack | T_1084546000 |  | T_1084546000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 试管架 Test Tube Spindle Rack Conversion Kit | T_1084546001 |  | T_1084546001.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 试管架 Test Tube Holder, accommodates 150 each 10-13mm OD tubes | T_1084546100 |  | T_1084546100.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 试管架 Test Tube Holder, accommodates 75 each 14-20mm OD tubes | T_1084546200 |  | T_1084546200.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 试管架 Test Tube Holder, accommodates 75 each 22-25mm OD tubes | T_1084546300 |  | T_1084546300.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Glassware Holder, 3.9", plastic with Type 304 stainless steel height adjustment clip | T_1084585204 |  | T_1084585204.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Standard Top Rack, stainless steel, for SteamScrubber mfd. after 08/2007 | T_1084587000 |  | T_1084587000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 工具包 Liquid Detergent Dispense Kit | T_1084587500 |  | T_1084587500.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 配合Labconco 洗瓶机使用
86 | 支架 Standard Bottom Rack, stainless steel, for glassware washers mfd. after 08/2007 | T_1084588500 |  | T_1084588500.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Culture Tube Insert and Retainer Top, stainless steel | T_1084588600 |  | T_1084588600.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 B.O.D. Bottle Insert, stainless steel | T_1084589201 |  | T_1084589201.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Petri Dish Insert, stainless steel | T_1084589701 |  | T_1084589701.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 DNA Glass Plate Insert | T_1084591500 |  | T_1084591500.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 48 Pin Rack, Stainless Steel, for glassware washers mfd. after 08/2007 | T_1084591601 |  | T_1084591601.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 16-Place Pipet Insert, stainless steel, for glassware washers mfd. after 08/2007 | T_1084595200 |  | T_1084595200.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Glassware Washer Base Stand, for SteamScrubber and FlaskScrubber mfd. after 08/2007 | T_1084595400 |  | T_1084595400.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 可将洗瓶机抬高17"（43.2 cm），这将非常方便操作者放入或取出器皿。 <br/>● 304 号不锈钢材质，无需自行安装。
86 | 支架 FlaskScrubber Vantage Series Base Stand, for FlaskScrubber Vantage mfd. after 08/2007 | T_1084595500 |  | T_1084595500.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 可将洗瓶机抬高17"（43.2 cm），这将非常方便操作者放入或取出器皿。 <br/>● 304 号不锈钢材质，无需自行安装。
86 | 支架 Upper Spindle Rack with slides, for FlaskScrubber and FlaskScrubber Vantage mfd. after 08/2007 | T_1084595600 |  | T_1084595600.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 喷嘴 Lower Spindle Rack | T_1084595700 |  | T_1084595700.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 喷嘴 Upper Spindle Rack without slides | T_1084595800 |  | T_1084595800.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 支架 Standard Top Rack, stainless steel, with slides | T_1084595900 |  | T_1084595900.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 喷嘴 Spindles, Small with Clips, 10 pack | T_1084596000 |  | T_1084596000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
86 | 工具包 Mobile Conversion Kit, 230V | T_1084596101 |  | T_1084596101.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 产品特色 <br/>● 将不便移动的SteamScrubber 或FlaskScrubber 洗瓶机变得可以活动，适配20 A 电源插头，还能连接水龙头。套装包括4 个2" 脚轮，2 个水龙头适配器，水管和安装说明。不适用桌下型洗瓶机和FlaskScrubber Vantage 系列洗瓶机 订购信息
86 | 支架 Tray Holder Insert | T_1084598401 |  | T_1084598401.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | 各类篮、架和柱栓，请根据需要和机器适配性选择合适的附件
87 | 不锈钢沉浸篮 直径78mm 高60mm Immersion Basket stainless steel/ diam. =78mm h =60 mm | FIS#1007545 |  | FIS#1007545.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 锥形烧瓶夹具 50ml Clamps for Erlenmeyer flasks 50ml | FIS#1007553 |  | FIS#1007553.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 锥形烧瓶夹具 250ml Clamps for Erlenmeyer flasks 250ml | FIS#1007555 |  | FIS#1007555.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 锥形烧瓶夹具 500ml Clamps for Erlenmeyer flasks 500ml | FIS#1007557 |  | FIS#1007557.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 锥形烧瓶夹具 1000ml Clamps for Erlenmeyer flasks1000ml | FIS#1007558 |  | FIS#1007558.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢冷却盘管 S80/S120 S180/S300 Cooling coil, stainless steel S80/S120 S180/S300 | FIS#1037515 |  | FIS#1037515.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 静音盖 S 70 / S 80 /P 70 Cover S 70 / S 80 /P70 | T_7011003283 |  | T_7011003283.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢冷却盘管 S30/S60 S70/S80 S120/S180 Cooling coil, stainless steel S30/S60 S70/S80 S120/S180 | T_7011038735 |  | T_7011038735.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 防酸性腐蚀塑胶盆 带盖子 S 300 /P 300 Acid resistant plasic tub with cover S 300 /P300 | T_7012000008000 |  | T_7012000008000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 聚丙烯纤维沉浸篮 直径74mm 高50mm Immersion Basket Hostalen/ diam.= 74mm h =50 mm | T_7012070380000 |  | T_7012070380000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 聚丙烯纤维盆 S 15 Hostalen tub S 15 | T_7012070390000 |  | T_7012070390000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 聚丙烯纤维盆 S 30/ P30 Hostalen tub S 30 /P30 | T_7012070400000 |  | T_7012070400000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢沉浸篮 直径59mm 高60mm Immersion Basket stainless steel/ diam. =59mm h =60 mm | T_7012070540000 |  | T_7012070540000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢瓶子夹具 S 30/ S 40 /S 60/ S 70 /S 80 /P 30/ P 60/P 70 Bottle Holder, stainless steel S 30/ S 40 /S 60/ S 70 /S 80 /P 30/ P 60/P 70 | T_7012070760000 |  | T_7012070760000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢试管夹具 16个试管 S 30/ S 40/S 60/ S 70/S 80 /P 30/ P 60/P 70 Test Tube Holderr, stainless steel, 16 TubesS 30/ S 40/S 60/ S 70/S 80 /P 30/ P 60/P 70 | T_7012070770000 |  | T_7012070770000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 防酸性腐蚀塑胶盆 带盖子 S 450 Acid resistant plasic tub with cover S 450 | T_7012070780000 |  | T_7012070780000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 防酸性腐蚀塑胶盆 带盖子 S 30 / S40 /S 60 / P 30 / P 60 Acid resistant plasic tub with cover S 30 / S40 /S 60 / P 30 / P 60 | T_7012070890000 |  | T_7012070890000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 防酸性腐蚀塑胶盆 带盖子 S100/ S120 / P 120 Acid resistant plasic tub with cover S100/ S120 / P 120 | T_7012070900000 |  | T_7012070900000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 防酸性腐蚀塑胶盆 带盖子 S 180 /P 180 Acid resistant plasic tub with cover S 180 /P 180 | T_7012070910000 |  | T_7012070910000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢有孔盖 S 60 / S 150 / P 60 Cover with holes, stainless steel S 60 / S 150 / P 60 | T_7012070930000 |  | T_7012070930000.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢有孔盖 S 10 Cover with holes, stainless steel S 10 | T_701FB11035 |  | T_701FB11035.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢有孔盖 S 15 Cover with holes, stainless steel S 15 | T_701FB11036 |  | T_701FB11036.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 不锈钢有孔盖 S30 / S 40 /P30 / P 70 Cover with holes, stainless steel S30 / S 40 / P30 /P70 | T_701FB11037 |  | T_701FB11037.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 透明盖 S 15 Transparent cover S 15 | T_701FB11040 |  | T_701FB11040.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件
87 | 透明盖 S 30 / S 40 Transparent cover S 30 / S 40 | T_701FB11041 |  | T_701FB11041.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | Fisherbrand™ 超声波清洗器附件