## Sheet1
产品所属目录 | 产品名称 | 产品货号 | 产品简述 | 图片名称 | 市场价 | 商城价/销售价 | 运费模板 | 重量 | 体积 | 库存 | 计量单位 | 产品详细描述 | SEO标题 | SEO描述 | SEO关键字
CategoryId | ProductName | ProductCode | ShortDescription | pictures | MarketPrice | MinSalePrice | FreightTemplateId | Weight | Volume | Quantity | MeasureUnit | Description | Meta_Title | Meta_Description | Meta_Keywords
50 | 洗瓶机 SteamScrubber Glassware Washer, undercounter with high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084400321 |  | T_1084400321.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | <p>专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净<br/> ● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序</br> ● 液晶显示循环过程<br/> ● 多重清洗确保器皿洁净<br/> ● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效<br/> ● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求<br/> ● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿<br/> ● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护<br/> ● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水<br/> ● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂<br/> ● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂<br/> ● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘<br/> ● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程<br/> ● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿<br/> ● 空气干燥系统<br/> ● 不锈钢网孔过滤器<br/> ● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿<br/> ● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿</p>
50 | 洗瓶机 SteamScrubber Glassware Washer, undercounter with window and high heat, 208/240V, 50/60 Hz | T_1084400331 |  | T_1084400331.jpg | 0 | 0 | 162 |  |  | 9999 | 件 | <p> 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净<br/>● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序<br/>● 液晶显示循环过程<br/>● 多重清洗确保器皿洁净<br/>● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效<br/>● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求<br/>● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿<br/>● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护<br/>● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水<br/>● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂<br/>● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂<br/>● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘<br/>● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程<br/>● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿<br/>● 空气干燥系统<br/>● 不锈钢网孔过滤器<br/>● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿<br/>● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿<br/><br/> </p>