## Sheet1
产品所属目录 | 产品名称 | 产品货号 | 产品简述 | 图片名称 | 市场价 | 商城价/销售价 | 运费模板 | 重量 | 体积 | 库存 | 计量单位 | 产品详细描述 | SEO标题 | SEO描述 | SEO关键字
CategoryId | ProductName | ProductCode | ShortDescription | pictures | MarketPrice | MinSalePrice | FreightTemplateId | Weight | Volume | Quantity | MeasureUnit | Description | Meta_Title | Meta_Description | Meta_Keywords
48 | 不锈钢试管夹具 16个试管 S 30/ S 40/S 60/ S 70/S 80 /P 30/ P 60/P 70 Test Tube Holderr, stainless steel, 16 TubesS 30/ S 40/S 60/ S 70/S 80 /P 30/ P 60/P 70 | T_1084400321 |  | mmexport1457522432729.jpg,mmexport1457522436238.jpg | 768 | 568 | 162 | 2 |  | 5555 | 件 | 专为广口器皿清洗设计，效果均匀干净 ● 自动控制程序，可灵活设定参数或编制程序 ● 液晶显示循环过程 ● 多重清洗确保器皿洁净 ● 蒸汽熏蒸、软化干燥残留物，使洗涤变得更加快捷有效 ● 清洗程序可以设定纯水冲洗及干燥器皿的时间，最大限度地满足用户要求 ● 93℃（60℃用于塑料器皿）热水便于去除油污和清洗器皿 ● 304 号不锈钢门和箱体，安全、美观、便于维护 ● 1/3 HP 动力泵提供227 L/min 的循环洗涤用水 ● 洗涤剂盒，用来存放粉末状清洁剂或液体清洁剂 ● 清洁剂盒，用来存放洗涤过程所需的中和性洗涤剂 ● 机体后部铝质玻璃纤维涂层绝缘 ● 透明窗、内部照明，便于随时观察洗涤过程 ● 产品包括可移动式、立式及柜式种瓶子、试管或培养皿 ● 空气干燥系统 ● 不锈钢网孔过滤器 ● 配一底部与一上部莲蓬式旋转喷冼头，全面均匀清洗各类宽口器皿 ● 有上下两层架子，可选配架子来放置各种器皿